# 高大模板支撑体系（高支模）专项施工方案（合成样例）

# 一、工程概况

本工程为合成样例项目 G0009（虚构，仅用于测试），模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架搭设。

本工程属危大工程中的混凝土模板支撑工程，编制本专项施工方案。

# 二、编制依据

1.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）；

2.《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）；

3.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008；

4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011。

# 三、施工计划

计划工期37天，分3区组织搭设与浇筑。

# 四、施工工艺技术

4.1 模板支撑体系设计

模板支撑体系搭设高度为6.2m。

支撑体系采用扣件式钢管钢管，立杆底部设置垫板与扫地杆。

4.2 混凝土浇筑

混凝土分层浇筑，浇筑顺序按方案执行，严禁超载堆放。

# 五、施工安全保证措施

5.1 组织保障

成立以项目经理为组长的安全领导小组，责任到人。

5.2 监测方案

模板支撑体系立杆间距为90m，浇筑期间安排专人对支撑体系变形进行监测。

# 六、施工管理及作业人员配备

现场配备专职安全员2名，特种作业人员持证上岗。

# 七、验收要求

支撑体系验收执行JGJ 162-2008相关规定，验收合格后方可浇筑混凝土。

# 九、计算书及相关图纸

模板支撑体系计算书及模板平面图见附件（合成样例略）。