# 深基坑土方开挖及支护专项施工方案（合成样例）

# 一、工程概况

本工程为合成样例项目 G0010（虚构，仅用于测试），基坑采用放坡+土钉墙支护形式。

基坑开挖深度为8.2m，基坑侧壁安全等级为二级。

# 二、编制依据

1.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）；

2.《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）；

3.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012；

4.《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019。

# 三、施工计划

计划工期66天，分2段组织开挖。

# 四、施工工艺技术

4.1 土方开挖

土方开挖分层分段进行，每层开挖深度不超过1m。

4.2 支护施工

支护采用放坡+土钉墙工艺，随挖随支，严禁超挖。

# 五、施工安全保证措施

5.1 组织保障

成立以项目经理为组长的安全领导小组，责任到人。

5.2 监测方案

支护结构顶部水平位移控制值为35mm。

开挖至坑底期间，监测频率为1次/d。

# 六、施工管理及作业人员配备

现场配备专职安全员2名，特种作业人员持证上岗。

# 七、验收要求

支护结构验收执行JGJ 120-2012相关规定，验收合格后方可进入下道工序。

# 九、计算书及相关图纸

支护结构计算书及基坑支护平面图见附件（合成样例略）。